Rezultati proizvodnje
Naziv
Broj
Vreme početka
Vreme završetka
Količina
preduzeć
Naziv recepture
Lokacija
narudžbe
proizvodnje
proizvodnje
narudžbe
a
DTC
SP2175
2025.12.12 1:49
2025.12.12 2:4:1
7
AZVIRT
C25/30.XC4.S4 Dmax 8 TORKET
Kvanj Tunel
DTC
SP2176
2025.12.12 2:23
2025.12.12 2:38:36
7
AZVIRT
C25/30.XC4.S4 Dmax 8 TORKET
Kvanj Tunel
DTC
SP2177
2025.12.12 4:0
2025.12.12 4:9:27
4
AZVIRT
C25/30.XC4.S4 Dmax 8 TORKET
Kvanj Tunel
LTC
SP2178
2025.12.12 7:4
2025.12.12 7:19:39
7
AZVIRT
C25/30.XC4.S4 Dmax 8 TORKET
Kvanj Tunel
LTC
SP2179
2025.12.12 15:9
2025.12.12 15:24:20
7
AZVIRT
C25/30.XC4.S4 Dmax 8 TORKET
Kvanj Tunel
LTC
SP2180
2025.12.12 15:46 2025.12.12 16:1:40
7
AZVIRT
C25/30.XC4.S4 Dmax 8 TORKET
Kvanj Tunel
DTC
SP2181
2025.12.12 19:30 2025.12.12 19:45:2
7
AZVIRT
C25/30.XC4.S4 Dmax 8 TORKET
Kvanj Tunel
DTC
SP2182
2025.12.12 20:36 2025.12.12 20:51:4
7
AZVIRT
C25/30.XC4.S4 Dmax 8 TORKET
Kvanj Tunel
Napomena: Tim Z kvar na mašini. Od 21h do kraja smjene.
1

---
Rezultati proizvodnje
Agregat
Agregat
Agregat
Agregat
Cement (1)
Cement (2)
Voda (1)
Vozač
Aditiv (3) dat, kg
Aditiv (4) dat, kg
(1) dat
(2) dat
(3) dat
(4) dat
dat
dat
data
Koso Mirnel
0
0
9466
2290
0
3079
0
16,84
1441
Gordic Radivoje 0
0
9447
2375
0
3079
0
16,69
1452
Koso Mirnel
0
0
5396
1399
0
1760
0
9,57
818
Denis Markovic 0
0
9463
2224
0
3081
0
16,7
1464
Dragan Raguz
0
0
9447
2355
0
3083
0
16,74
1435
Denis Markovic 0
0
9423
2368
0
3077
0
16,83
1405
Koso Mirnel
0
0
9438
2473
0
3077
0
16,91
1406
Gordic Radivoje 0
0
9473
2248
0
3076
0
16,7
1371
2